竞争性谈判文件

项目编号：YDZC 2022–FS035

项目名称：盐城市第三人民医院南院高压配电房运维值守服务项目

盐城市第三人民医院

2022年6月

# 总 目 录

# 第一章    竞争性谈判采购公告…………………3

# 第二章    谈判须知………………………………6

# 第三章    合同条款及格式………………………18

# 第四章    项目需求………………………………24

# 第五章    谈判响应文件格式……………………25

# 第一章 竞争性谈判采购公告

项目概况

(盐城市第三人民医院南院高压配电房运维值守服务项目）采购项目的潜在供应商应在“盐城市政府采购网http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html” “盐城市盐都区人民政府网http://www.yandu.gov.cn/index.html”获取采购文件，并于2022年6月17日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：YDZC 2022–FS035

项目名称：盐城市第三人民医院南院高压配电房运维值守服务项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：59万元

采购需求：根据安全生产工作的需要，南院配电值守需6名男性值班人员，双人双岗24小时值班。 (详见谈判文件）

合同履行期限：两年。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
　　 (5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）投标人须具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上施工资质，同时具有国家能源局派出机构颁发《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试均为五级及以上的独立法人，并取得有效的安全生产许可证。

## 三、获取采购文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：盐城市政府采购网、盐城市盐都区人民政府网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见盐城市政府采购网、盐城市盐都区人民政府网本公告附件。

售价：免费

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年6月17日15:00点 （北京时间）

地点：江苏建博工程管理咨询有限公司六楼会议室(盐城市世纪大道619号金太阳装饰城B座）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

注：来自中高风险地区的投标人不得进入投标现场，其他低风险地区投标人须持有离开所在地的核酸检测证明以及来盐后在盐做的核酸检测证明，并履行登记、测温、查验苏康码、行程码、新冠疫苗接种证明等手续，规范佩戴口罩，方可进入投标现场，请投标人注意投标截止时间，提早准备好疫情防控登记的各项证明。如有疫情防控新要求，按盐城市最新要求执行。

## 六、其他补充事宜

响应文件正本1份，副本4份。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称： 盐城市第三人民医院

地    址： 盐都区新都西路2号

联 系 人： 徐龙跃

联系电话： 18205103486 ；

2、采购代理机构信息

名    称： 江苏建博工程管理咨询有限公司

地    址： 盐城市世纪大道619号

联 系 人： 谢萍萍

联系电话： 15605101196 ；

3、项目联系方式

项目联系人： 王静波

电      话：15189200100

## 第二章  谈判须知

# （参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）

一、总    则

1、适用范围

1.1 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）仅适用此项目。

1.2本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性谈判的方式。

3、合格的谈判供应商

3.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购公告”中合格谈判供应商资格要求的规定。

3.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

4、参加谈判费用

4.1 参加谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论最终的成交结果如何。

5、谈判文件的约束力

供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、谈判文件的询问及修改

6.1任何要求对谈判文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按竞争性谈判采购公告中的通讯地址，向采购人提出。提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在盐城市盐都区人民政府网上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商。不足3个工作日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

二 、谈判响应文件的编制及保证金收取

1、谈判响应文件份数和签署

1.1 参加谈判供应商应严格按照竞争性谈判采购公告要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。谈判文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加谈判供应商资格的文件证明

3.1谈判供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2谈判供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3谈判供应商应填写并提交谈判文件所附的“资格证明文件”。

4、供货一览表和谈判响应报价表

4.1 参加谈判的供应商应按照谈判文件规定格式填报供货一览表、谈判响应报价表（含分项报价），在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物设备只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（若有备选配件，则备选件的报价不属于选择性报价）。

4.2 标的物

详见项目需求。

4.3 有关费用处理

本次采购谈判供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本谈判文件中另有规定的除外。

4.4 其它费用处理

谈判文件未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入报价。

中标服务费：本次招标代理服务费由中标单位向招标代理机构支付，代理服务费（按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）收费标准34.6%进行计取）。中标单位须在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。该费用折算在报价中，不在投标文件中单独列出。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

4.6谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

5、谈判保证金

5.1谈判供应商在递交谈判响应文件时必须按照竞争性谈判采购公告的要求提交谈判保证金，作为其谈判的一部分。谈判保证金是为了保护采购人免遭因谈判供应商的行为而蒙受的损失，采购人因谈判供应商的行为受到损害时，采购人可根据相关规定处理。

5.2在谈判时，对在谈判响应文件递交截止时间以前未按谈判文件要求提交谈判保证金的响应文件，采购人将视其为无效响应文件而予以拒绝。

5.3未中标的投标人的谈判保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内予以退还，不计利息。

5.4在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

5.5下列任何情况发生时，谈判保证金不予退还：

（1）谈判供应商在谈判有效期内无正当理由撤回其谈判响应文件或者在谈判过程中无正当理由退出谈判活动；

（2）为谋取最终成交，谈判供应商在整个谈判过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加谈判的供应商之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响采购人合法权益的。

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人相关工作人员恶意串通的；

（6）向采购人相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

三 、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件的密封和标记

1.1参加谈判供应商应将谈判响应文件密封，密封的谈判响应文件应标明“正本”、“副本”的字样。

1.2密封的谈判响应文件应：

（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加谈判项目名称、谈判文件编号及参加的分包号；

（3） 密封包装上应写明参加谈判供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的谈判响应文件，采购人将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购人收到响应文件的时间不得迟于本谈判文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购人可通过修改谈判文件自行决定酌情推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的谈判响应文件

3.1采购人将拒绝在其规定的响应文件接收截止时间后接收谈判响应文件。

4、谈判响应文件的修改和撤回

4.1谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2谈判供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

四、谈判与评审

1、谈判仪式

1.1采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织谈判开始仪式，仪式由采购人主持，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、谈判小组

2.1 谈判开始仪式结束后，采购人将立即组织谈判小组进行评审、谈判。

2.2 谈判小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

2.4谈判小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

3、评审过程的保密与公正

3.1谈判开始仪式结束后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

3.2在评审过程中，如果供应商试图向采购人和参与评审的人员施加任何影响，有可能对其响应文件按无效处理。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。谈判小组决定响应文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性和符合性响应谈判文件的响应文件的情形

（1） 未按要求交纳谈判保证金的；

（2） 未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3） 供应商在报价时采用选择性报价；

（4） 供应商不符合采购文件中规定的合格谈判供应商资格要求的；

（5） 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（6） 其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

5.5同一项目（项目未分包）或同一分包（项目有不同分包），如出现同一品牌同一型号的产品有多个供应商参加谈判时，谈判中在其他条件合格的前提下，选取报价最低的供应商参加谈判报价，其他供应商作为无效谈判响应处理。

6、谈判程序及成交原则

6.1谈判程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理暂行办法》第二十七条相关规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人将退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

6.1.4 各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

6.2 成交原则

6.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐成交候选人。

6.2.2供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

6.4小型和微型企业产品价格扣除

五、成交

1、确定成交单位

1.1谈判小组根据本采购文件规定评审办法、原始谈判记录和谈判结果，编写评审报告，推荐成交候选人。

1.2采购人根据谈判小组推荐的成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“盐城市盐都区人民政府网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1参加谈判供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

2.3未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，否则谈判保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

在签订合同时，须向采购人交纳履约保证金,于合同履行后无息退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

七、样品

采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。
　　要求投标人提供样品的，应当在招标文件中明确规定样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告。需要随样品提交检测报告的，还应当规定检测机构的要求、检测内容等。
　　采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

甲方：盐城市第三人民医院

乙方：

为确保变配电设备安全运行，并充分进行技术、人力资源合作。经甲、乙双方协商，甲方就盐城市第三人民医院南院高压配电房设备委托乙方运值。现根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合本项目的具体情况协商一致，共同达成如下协议：

第一条：项目概况：

1、项目名称：盐城市第三人民医院南院高压配电房运维值守服务项目

2、运值地点：盐城市第三人民医院南院区

3、运值范围：南院区变电所内所有设备。

4、运值内容：对变配电设备巡视和倒送电操作，主要包括（但不限于）巡视设备运行状态、响声、仪表、指示灯管、保护动作情况、设备异常情况、变电所封堵、日常故障排除及倒送电操作等。

第二条：运值时间

运值期限二年，具体运值时间从2022年  月  日至2024年  月  日。

第三条：双方负责事项

1、甲方负责事项

（1）每个变电所应配备办公桌椅及专用工器具。

（2）在变电所内建立运值登记簿，规章制度张贴上墙。

（3）负责设备、配件发生运行损坏，或恢复运行所需的材料。

（4）配备各种运行记录与台帐并提供设备档案和运行规程。

（5）协助乙方编制本项目的事故应急预案。

（6）安装设监控系统，设置监控室，提供必要的生活设施。

（7）甲方指定专职人员全面管理配电房各项工作。

2、乙方负责事项，具体按考核标准细则执行，附合同后

按照供电运行规程要求对供电设备巡视并记录。

（1）人员配备：配备具有高压类电工进网作业许可证的值班人员6名，双人值班。

（2）纪律制度：运值人员应严格执行甲方制定的各项规章制度，不得离岗、脱岗、不干与工作无关的事，如有违反纪律制度造成停电、送电责任事故的，一切责任均由乙方承担。同时甲方保留追究乙方经济责任和法律责任的权利。

（3）交接班制度：严格执行交接班制度。运值人员在交、接班时，交班人与接班人要认真进行交接，并对设备运行情况进行现场交接，且做好交接记录。运值人员要保证设备机房24小时按规范值班，保证设备正常运行，甲方人员将采取定期与不定期考核与考评。

（4）巡视制度：按规范对配电房变压器、高压设备、低压设备运行时进行巡视，按运巡路线逐项检查，每小时对设备运行情况进行巡视，对设备的运行状况作详细记录。

（5）操作制度: 运值人员应严格执行停送电操作制度，操作必须经甲方指定专职人员书面许可，否则因操作引起的事故一切责任由乙方负责，造成损失由乙方负责赔偿。

（6）停电送电：供电部门计划停电，乙方应于接到供电部门通知后及时以书面通知甲方确定停电倒闸操作；乙方因预防性维修工作需要计划停电，应在一周前书面通知甲方确定停电方案；若甲方因维修需要，应书面告之乙方值班人员，办理停送电工作票；紧急情况时，乙方可按相关规程处理，并及时书面通知甲方说明事故原因处置过程和结果。

（7）汇报制度：运值人员在运值期间发现设备有运行缺陷故障隐患应立即向甲方汇报。

（8）应急处置：当发生设备故障时，当班人员不能处置时，若甲方需要，乙方有义务按排检修人员在30分钟内到达现场帮助协助处理，所用材料由甲方负责。

（9）运值人员在班期间同时兼任电工班的电话接听、记录、并填写派工任务单通知相关人员。乙方值班人员应服从甲方专职人员调动用于应急工作。

（10）乙方有责任根据甲方要求及时调换不能胜任此项工作的运值人员。

（11）年度对运行设备进行评价总结并书面提交甲方，必要时向甲方提出检修方案。

（12）合同履行过程中，任何状况下的安全责任，非甲方原因发生的一切问题和责任与甲方无关，相关的一切费用或民事、刑事责任均由乙方自行承担。

(13) 负责对配电值班人员进行业务技术培训与执业资格继续教育。

(14)负责制定高压、低压突发停电等事故应急预案，并配合甲方每年演练一次。

第四条：合同价款及结算办法

1、本项目合同总价为人民币大写                   ，小写￥：          元。

2、本合同采用“固定总价”合同。合同价应包括为完成盐城市第三人民医院南院区变配电设备运值二年所需的全部费用。结算价=合同价，结算时，固定总价不予调整。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时一律不予调整。

3、付款方式：本项目运行值守费按季度支付。乙方按照合同履约，经甲方考核合格后，甲方支付给中标人已经完成季度运行值守任务的费用（在扣除考核不合格的罚款费用后，如有）。

4、本项目价款一律通过银行非现金结算。

5、在甲方支付合同款项前7日内，乙方应按各期付款金额向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税发票，乙方开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格之日且甲方不承增值税发票的，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方开具合格票据担任何违约责任。

第六条：违约责任

1、如乙方未能按照本合同约定进行运值，每次须承担合同价0.5%的违约金，甲方有权直接从应付款项中扣除。

2、如设备有重大缺陷，乙方未能及时告知甲方，则乙方每次须承担合同价0.5%的违约金，甲方有权直接从应付款项中扣除，同时乙方须赔偿甲方由此造成的经济损失。

第七条：本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。协商不成的，按《合同法》有关条款执行。

第八条：本合同一式四份，双方各执二份，效力均等。

第九条：本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，账务结清后自行终止。

合同附件：（1）变配电房运行值守务质量考核细则

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

## 联系电话：                               联系电话：
  年   月   日                             年   月   日

合同附件（1）：变配电房运行值守务质量考核细则

| 考核时间： 月 日 |
| --- |
| 内容 | 总分 | 考核细则 | 扣分 | 得分 | 存在问题 |
|  | 100分 |  |  |  |  |
| 人员管理方面 | 25 | 按照合同要求配备有资质的值守人员，所有值守人员必须是中标单位员工。共10分，缺少1人扣5分；1人不符合要求扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 值班人员须持证上岗。共5分，不符合扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 值班人员须熟悉我院电力系统。共3分，1人不熟悉扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 值班人员须熟悉配电系统的工作原理及安全知识。共3分，1人不熟悉扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 值班人员上岗期间须穿全棉长袖工作服和绝缘鞋,佩戴工作牌。共4分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
| 制度执行方面 | 28 | 安排全天24小时专人值班、值班须严格执行双人值班制。共10分，一项不符合扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 值班人员按照规定值班，不得擅自离开值班岗位或进行与工作无关的其他活动。共4分，有一次以上情况扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 非变配电房值班人员因工作需要进入变配电房时须进行登记，并有值班人员监护陪同，做好记录共工作。共2分，不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 值班人员按照巡视检查制度规定的路线，定时定点进行巡视检查，每小时对电力设备运行情况进行巡查，并对设备的运行状况做好详细记录。发现异常情况立即执行请示报告制度。共8分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 变配电房内环境卫生整洁，场地平整，设备间不存放与运行无关的物品，巡视道路畅通。共2分，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 运行值守人员在值班期间发现设备有运行缺陷或安全隐患须及时向院方管理人员汇报。共2分，不符合扣2分。 |  |  |  |
| 运行管理方面 | 27 | 值班人员做好变配电房运行、巡查、维护、交接班等日常管理的记录工作。共6分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 有突发停电的详细记录（包括停电时间、原因、处理过程及应急处置人员签名等）。共2分，不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 变配电房所有计划性停电都在事先制定书面通知并传达到停电科室。共2分，不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 值班人员的操作按规范进行，按规范使用安全防护工具和用具，并悬挂相应警示标牌。停电的高压电气设备悬挂标识牌和装设遮栏。共4分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 安全工具存放在干燥通风场所，并统一分类编号，标签完好，定置存放并登记在专用登记簿内。共2分，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 定期对安全工具的数量、质量进行检查，绝缘安全工具按要求定期进行试验，并做好记录工作。共4分，一项不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 定期对变配电房内设备进行清灰除尘，做好记录工作。共2分，不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 配电房内设施标识齐全，警示标识醒目。有完整的铭牌、规范的运行编号、名称和警示语。共2分，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 变配电房内温度和湿度符合要求，做好记录工作。共1分，不符合扣1分。 |  |  |  |
|  |  | 确保变配电房内正常照明和应急照明系统完好，电缆沟盖板齐全完好。共2分，一项不符合扣1分。 |  |  |  |
| 安全管理方面 | 20 | 变配电房内严禁烟火，地上不得有烟头，值班室不得有设施明火灶具、不得存放易燃易爆品。共5分,发现一项扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 变配电房内不得有电瓶车充电、不得有电热毯等大功率电器、不得进行切割作业。共5分,发现一项扣5分。 |  |  |  |
|  |  | 配电房配置完好状态消防器材，并定期检查，做好记录工作。共2分，不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 有安全生产培训计划，学习记录完整（有参加学习人员签名）。共3分，不符合扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 结合我院变配电房的特点，制定相应的应急预案，并定期进行演练，有演练记录。共3分，不符合扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 应急演练结束后，有总结，有持续性改进措施。共2分，不符合扣2分。 |  |  |  |
|  |  | 注：考核分低于98分为不合格。 |  |  |  |
| 考核人员签名： |  |  |  |

第四章  项目需求

一、服务期限：

本次招标实行固定总价形式，服务期限为2年。具体开始时间以招标人书面通知为准。签合同订后，中标单位立即安排人员负责我院南院区变配电设备运行值守工作。

二、服务范围

1、服务地点：南院区变电所内所有设备。

2、运值内容：对变配电设备巡视和倒送电操作，主要包括（但不限于）巡视设备运行状态、响声、仪表、指示灯管、保护动作情况、设备异常情况、变电所封堵、日常故障排除及倒送电操作等。

3、服务要求：根据安全生产工作要求，南院高压配电房需双人双岗，24小时值班，人员6名均为男性，年龄不超过59周岁，并具有高压类电工进网作业许可证(或高压电工作业证)，且均为本单位正式职工。（提供6名值班人员的高压类电工进网作业许可证(或高压电工作业证)复印件和身份证复印件）

4、投标单位需具有专业维修抢修队伍。

## 第五章  谈判响应文件的组成和格式

竞争性谈判响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

谈判供应商名称：

日       期：

响应文件主要目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标配置与分项报价表

七、商务条款响应及偏离表

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6  法人授权书

文件7  建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上施工资质证书（加盖公章的复印件），同时具有国家能源局派出机构颁发《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修、承试均为五级证书（加盖公章的复印件），并具有有效的安全生产许可证（加盖公章的复印件）。

2、其他实质性资信证明文件目录

文件1  提供满足项目需求的6名年龄不超过59周岁的男性值班人员的高压类电工进网作业许可证(或高压电工作业证)复印件和身份证复印件。

注：招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供加盖单位公章的复印件，原件自带备查）

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 0 |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、谈判响应函

致：           （采购人名称）

根据贵方的       项目谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

7.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

五、开标一览表

| 项 目 编 号 | YDZC 2021 -FS 号 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 项目投标报价：人民币（大写） 元整（￥ 元） |
| 合同履约期限： 2年 |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

六、谈判响应报价表

投标报价明细表(维保期两年费用）

项目名称：盐城市第三人民医院南院高压配电房运维值守服务项目

| 序号 | 项目 | 计算公式 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 值守人员工资及社会保险 | 月工资×24个月×人数 |  |  |
| 1 | 工资 |  |  | 人员工资不得低于1830元/人.月， 人数4人 |
| 2 | 社会 保险 |  |  | 社保（企业部分）不得低于国家规定 |
|  | …… |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 二 | 综合管理等费用 |  |  |  |
| 1 | 福利费用 | 元/月×24个月×人数 |  |  |
| 2 | 服装 | 元/月×24个月×人数 |  |  |
| 3 | 国家法定假日加班费 |  |  |  |
| 4 | 体检费 | 元/月×24个月×人数 |  |  |
| 5 | 其他费用 |  |  | 培训费等 |
|  | ..... |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 三 | 企业管理费及利润 |  |  |  |
| 四 | 税金 |  |  |  |
|  | 投标报价合计（元） |  |  | 按上述第一项至第四大项费用之和计取 |

投标报价必须严格按照盐城市最新的工资标准、国家规定的社会保险（企业部门）和国家规定的税金，否则作废标处理。用工制度必须按国家《劳动法》、《江苏省劳动管理条例》有关规定执行。公共责任险（亦称第三者险）由投标人自行决定办理与否。

法定代表人或者授权代表人（签字或盖章）：

谈判供应商全称（盖章）：

日        期：    年   月    日

七、商务条款响应及偏离表

参加谈判供应商全称（加盖公章）：        项目名称：

| 项目 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 谈判供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：